1. **AMAÇ**

Bu politika, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kamu Sağlık Tesislerindeki sistem odalarının fiziksel güvenlik koşullarının sağlanması, yetkisiz erişim ve bilginin hasar görmesi gibi riskleri azaltmak amacıyla gerekli olan asgari şartları tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

# KAPSAM

İSM ve Bağlı Sağlık Tesislerinde iç ve dış mekan sistem odalarını kapsamaktadır.

# TANIMLAR

**İSM:** Aydın İl Sağlık Müdürlüğü

**Bağlı Sağlık Tesisleri**: Kamu Hastaneleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri, Entegre Hastaneler, Halk Sağlığı Laboratuvarı, İl Ambulans Servis Başhekimliği

1. **SORUMLULUKLAR**

Bu prosedürün uygulanmasından ilgili kurum yöneticileri sorumludur.

# UYGULAMA

* 1. Sistem odasına girişler ve çıkışların kayıtları alınmalı, yetkisiz erişimin engellenmesi sağlanmalıdır. Sistem odasında pencere bulunmamalıdır.
	2. Sistem odasında ısı, toz ve nem kontrolü yapılmalıdır. İklimlendirme sisteminin kurulması gereklidir.
	3. Sistem odasında yangın algılama ve söndürme sistemi bulunmalı, gazlı yangın söndürücü mümkünse yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.
	4. Yangın ve su baskını durumunda cihazların etkilenme riskini azaltma, gerektiğinde hızlı ve kolay müdahale edebilme, soğuk hava koridoru oluşturma gibi amaçlarla taban yerden 40-100 cm kadar yükseltilmiş olmalıdır.
	5. Hizmet sürekliliği için ortam sıcaklığının 18 °C ile 22 °C arasında olmalıdır.
	6. Sistem odası enerji kontrolünün ve enerji yedekleme sistemlerinin (Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) ve Jeneratör) bulunmalıdır.
	7. “Deprem Yönetmeliği” şartları sağlanmalıdır. (Sabitlenmiş kabinler, kapı önlerinin kapanmaması, vb.)
	8. Kablolarda etiketleme yapılması, kablo kanalı ile kabloların muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

# YAPTIRIM

Bu politikanın ihlali durumunda, Bilgi Güvenliği Komisyonu ve ilgili yöneticinin onaylarıyla **“Bilgi Güvenli Disiplin Prosedürü”** dokümanında belirtilen hususlar ve ilgili maddeleri esas alınarak işlem yapılır.